## Data Tables
[146 empty] | 0 | 189.4169 | 541.189 | 0.032612 | 0.034704 | 32.9041 | 1132.4547 | 0.029056 | 0.0024936
[146 empty] | 0.41567 | 189.4169 | 541.189 | 0.032612 | 0.034704 | 32.5672 | 1116.8266 | 0.02923 | 0.0024591
Procedure Blanks |  | 36Ar | 1s | 37Ar | 1s | 38Ar | 1s | 39Ar | 1s | 40Ar | 1s | Intercept Values |  | 36Ar | 1s | r2 |  |  | 37Ar | 1s | r2 |  |  | 38Ar | 1s | r2 |  |  | 39Ar | 1s | r2 |  |  | 40Ar | 1s | r2 |  |  | Sample Parameters |  | Sample | Material | Location | Analyst | Temp | Standard | %1s | J | %1s | Fract | %1s | Volume Correction | Sensitivity | Day | Month | Year | Hour | Min | Resist | Irradiation | Project | Irradiation Constants |  | 40/36(a) | %1s | 38/36(a) | %1s | 39/37(ca) | %1s | 38/37(ca) | %1s | 36/37(ca) | %1s | 40/39(k) | %1s | 38/39(k) | %1s | 36/38(cl) | %1s | K/Ca | %1s | K/Cl | %1s | Ca/Cl | %1s | Incremental Heating |  |  | 36Ar(a) | 37Ar(ca) | 38Ar(cl) | 39Ar(k) | 40Ar(r) | Age | ± 2s | 40Ar(r) | 39Ar(k) | K/Ca | ± 2s | Normal Isochron |  |  | 39(k)/36(a) | ± 2s | 40(a+r)/36(a) | ± 2s |  |  | r.i. | Inverse Isochron |  |  | 39(k)/40(a+r) | ± 2s | 36(a)/40(a+r) | ± 2s |  |  | r.i. | Degassing Patterns |  |  | 36Ar(a) | 36Ar(ca) | 36Ar(cl) | 37Ar(ca) | 38Ar(a) | 38Ar(k) | 38Ar(ca) | 38Ar(cl) | 39Ar(k) | 39Ar(ca) | 40Ar(r) | 40Ar(a) | 40Ar(k) | Additional Ratios |  |  | 40(r)/39(k) | 1s | 40(r+a) | 1s | 37Ar(decay) | 39Ar(decay) | 40Ar(moles) | 0.41567 | 338.9014 | 331.2137 | 0.029785 | 0.028577 | 31.3453 | 1071.0141 | 0.029392 | 0.0023582
[46 empty] | (in Ma) | [6 empty] | (mol/vol) | [40 empty] | (Ma) |  | (%) | (%) | [48 empty] | 10.3276 | 338.9014 | 331.2137 | 0.029785 | 0.028577 | 29.3216 | 998.1393 | 0.029531 | 0.0021976
[146 empty] | 10.3276 | 333.0571 | 337.2146 | 0.028855 | 0.030075 | 26.6342 | 903.1685 | 0.029638 | 0.0019885
M2BR156 | 6 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR156 | 6 | 0.00011698 | 3.3415e-05 |  | AVE | # | 0.010648 | 1.7593e-05 | 0.99665 | LIN | # 12 | 5.3321e-05 | 3.0742e-05 |  | AVE | # | 0.0019911 | 2.0114e-05 | 0.85203 | LIN | # | 0.070746 | 6.3598e-05 | 0.98472 | LIN | # 1 2 3 4 | M2BR156 | 6 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 6 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 16 | 32 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR156 | 6 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR156 | 6 |  | 0.00010053 | 0.028656 | 0 | 0.0019684 | 0.03804 | 365.30 | ± 175.89 | 56.1505 | 0.41567 | 0.033658 | 0.0010458 | M2BR156 | 6 |  | 19.5807 | 13.331 | 673.9049 | 458.5498 |  |  | 0.99942 | M2BR156 | 6 |  | 0.029056 | 0.00067187 | 0.0014839 | 0.0010097 |  |  | 0.00036255 | M2BR156 | 6 |  | 0.00010053 | 7.7544e-06 | 0 | 0.028656 | 1.8788e-05 | 3.0175e-05 | 6.2184e-06 | 0 | 0.0019684 | 1.9331e-05 | 0.03804 | 0.029706 | 7.283e-07 | M2BR156 | 6 |  | 19.3254 | 5.1393 | 0.067745 | 8.0901e-05 | 2.6696 | 1.0004 | 1.3549e-18 | 31.5868 | 333.0571 | 337.2146 | 0.028855 | 0.030075 | 23.4661 | 792.5737 | 0.029705 | 0.0017449
M2BR157 | 7 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR157 | 7 | 0.00037745 | 1.5809e-05 |  | AVE | # | 0.29245 | 0.00012199 | 0.99972 | LIN | # | 0.00061772 | 2.7341e-05 |  | AVE | # | 0.04732 | 1.5835e-05 | 0.99943 | LIN | # | 0.8747 | 0.00029322 | 0.99949 | LIN | # | M2BR157 | 7 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 7 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 17 | 5 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR157 | 7 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR157 | 7 | 4 | 0.00015864 | 0.78816 | 0 | 0.046937 | 0.82481 | 335.06 | ± 3.84 | 94.6204 | 9.9119 | 0.029181 | 0.00060406 | M2BR157 | 7 | 4 | 295.8812 | 64.212 | 5494.8966 | 1192.438 |  |  | 0.99994 | M2BR157 | 7 | 4 | 0.053847 | 0.00013024 | 0.00018199 | 3.9493e-05 |  |  | 0.00088899 | M2BR157 | 7 | 4 | 0.00015864 | 0.00021328 | 0 | 0.78816 | 2.9649e-05 | 0.00071955 | 0.00017103 | 0 | 0.046937 | 0.00053169 | 0.82481 | 0.046877 | 1.7367e-05 | M2BR157 | 7 | 4 | 17.5726 | 0.11045 | 0.87169 | 0.00029772 | 2.6708 | 1.0004 | 1.7434e-17 | 31.5868 | 343.364 | 323.5562 | 0.030475 | 0.029236 | 20.0331 | 673.8919 | 0.029728 | 0.0014836
M2BR158 | 7.7 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR158 | 7.7 | 0.00056734 | 1.644e-05 |  | AVE | # | 0.62096 | 0.00022646 | 0.99975 | LIN | # | 0.00125 | 2.4407e-05 |  | AVE | # | 0.10147 | 3.4021e-05 | 0.99945 | LIN | # 1 | 1.8054 | 0.00056601 | 0.99956 | LIN | # 1 | M2BR158 | 7.7 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 7.7 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 17 | 33 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR158 | 7.7 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR158 | 7.7 | 4 | 0.00011108 | 1.6741 | 0 | 0.10067 | 1.7695 | 335.14 | ± 2.08 | 98.1767 | 21.2593 | 0.029465 | 0.00060993 | M2BR158 | 7.7 | 4 | 906.2757 | 311.1158 | 16225.1807 | 5569.8346 |  |  | 0.99998 | M2BR158 | 7.7 | 4 | 0.055856 | 0.0001325 | 6.1633e-05 | 2.1157e-05 |  |  | 0.00048934 | M2BR158 | 7.7 | 4 | 0.00011108 | 0.00045302 | 0 | 1.6741 | 2.0761e-05 | 0.0015433 | 0.00036329 | 0 | 0.10067 | 0.0011294 | 1.7695 | 0.032825 | 3.7249e-05 | M2BR158 | 7.7 | 4 | 17.5771 | 0.059732 | 1.8023 | 0.00056887 | 2.6718 | 1.0004 | 3.6048e-17 | 36.3706 | 343.364 | 323.5562 | 0.030475 | 0.029236 | 16.5694 | 555.2109 | 0.029705 | 0.0012223
M2BR159 | 8.4 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR159 | 8.4 | 0.00014148 | 2.0806e-05 |  | AVE | # | 0.13788 | 6.5534e-05 | 0.99976 | LIN | # 1 12 | 0.00028415 | 1.4749e-05 |  | AVE | # | 0.022837 | 9.6513e-06 | 0.9992 | LIN | # 2 12 | 0.4086 | 0.00011401 | 0.99963 | LIN | # 12 | M2BR159 | 8.4 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 8.4 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 17 | 52 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR159 | 8.4 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR159 | 8.4 | 4 | 3.247e-05 | 0.3718 | 0 | 0.022653 | 0.396 | 333.46 | ± 9.90 | 97.6324 | 4.7838 | 0.029855 | 0.00061915 | M2BR159 | 8.4 | 4 | 697.6744 | 933.7464 | 12491.4182 | 16718.1118 |  |  | 1 | M2BR159 | 8.4 | 4 | 0.055852 | 0.00014354 | 8.0055e-05 | 0.00010714 |  |  | 0.00010982 | M2BR159 | 8.4 | 4 | 3.247e-05 | 0.00010061 | 0 | 0.3718 | 6.0686e-06 | 0.00034728 | 8.068e-05 | 0 | 0.022653 | 0.00025081 | 0.396 | 0.0095949 | 8.3818e-06 | M2BR159 | 8.4 | 4 | 17.4808 | 0.28432 | 0.40559 | 0.00012464 | 2.6725 | 1.0004 | 8.1121e-18 | 36.3706 | 319.504 | 347.1309 | 0.029641 | 0.030898 | 13.3109 | 444.6188 | 0.029637 | 0.00097879
M2BR160 | 9.2 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR160 | 9.2 | 0.00017817 | 3.3766e-05 |  | AVE | # | 0.155 | 7.9828e-05 | 0.9996 | LIN | # | 0.00035323 | 1.1702e-05 | 0.42808 | LIN | # | 0.026038 | 1.4881e-05 | 0.9983 | LIN | # | 0.47125 | 0.00014609 | 0.99952 | LIN | # | M2BR160 | 9.2 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 9.2 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 18 | 29 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR160 | 9.2 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR160 | 9.2 | 4 | 5.7053e-05 | 0.41819 | 0 | 0.025834 | 0.45138 | 333.32 | ± 13.81 | 96.3975 | 5.4554 | 0.03027 | 0.00062844 | M2BR160 | 9.2 | 4 | 452.8058 | 549.3163 | 8207.2072 | 9956.4604 |  |  | 1 | M2BR160 | 9.2 | 4 | 0.055172 | 0.00014668 | 0.00012184 | 0.00014781 |  |  | 0.00013514 | M2BR160 | 9.2 | 4 | 5.7053e-05 | 0.00011316 | 0 | 0.41819 | 1.0663e-05 | 0.00039603 | 9.0748e-05 | 0 | 0.025834 | 0.00028211 | 0.45138 | 0.016859 | 9.5585e-06 | M2BR160 | 9.2 | 4 | 17.4726 | 0.39653 | 0.46824 | 0.00015457 | 2.6739 | 1.0004 | 9.3651e-18 | 41.826 | 319.504 | 347.1309 | 0.029641 | 0.030898 | 10.4796 | 349.6521 | 0.02953 | 0.00076972
M2BR161 | 10.2 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR161 | 10.2 | 0.00023733 | 2.0717e-05 |  | AVE | # 3 | 0.19674 | 0.0001044 | 0.9996 | LIN | # | 0.00044487 | 1.3952e-05 | 0.26149 | LIN | # | 0.033194 | 1.7022e-05 | 0.99873 | LIN | # | 0.60734 | 0.00016198 | 0.99975 | LIN | # 1 | M2BR161 | 10.2 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 10.2 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 19 | 15 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR161 | 10.2 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR161 | 10.2 | 4 | 8.6356e-05 | 0.53115 | 0 | 0.032937 | 0.57881 | 335.07 | ± 6.83 | 95.7755 | 6.9555 | 0.030385 | 0.00063088 | M2BR161 | 10.2 | 4 | 381.4146 | 191.8726 | 6998.1413 | 3520.4106 |  |  | 0.99999 | M2BR161 | 10.2 | 4 | 0.054502 | 0.00013843 | 0.0001429 | 7.1883e-05 |  |  | 0.00024702 | M2BR161 | 10.2 | 4 | 8.6356e-05 | 0.00014373 | 0 | 0.53115 | 1.614e-05 | 0.00050493 | 0.00011526 | 0 | 0.032937 | 0.00035832 | 0.57881 | 0.025518 | 1.2187e-05 | M2BR161 | 10.2 | 4 | 17.5731 | 0.19615 | 0.60433 | 0.00016975 | 2.6756 | 1.0004 | 1.2087e-17 | 41.826 | 341.8932 | 328.2405 | 0.031016 | 0.029754 | 8.2686 | 276.7827 | 0.029391 | 0.00060932
M2BR162 | 12 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR162 | 12 | 0.0001427 | 1.9308e-05 |  | AVE | # | 0.14588 | 5.5389e-05 | 0.99982 | LIN | # 1 | 0.00030495 | 1.8419e-05 | 0.035371 | LIN | # 2 | 0.024613 | 1.2153e-05 | 0.99871 | LIN | # | 0.44034 | 0.00014546 | 0.99947 | LIN | # | M2BR162 | 12 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 12 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 19 | 46 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR162 | 12 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR162 | 12 | 4 | 2.7692e-05 | 0.39401 | 0 | 0.02442 | 0.42915 | 335.08 | ± 8.57 | 98.1269 | 5.1568 | 0.030369 | 0.00063056 | M2BR162 | 12 | 4 | 881.832 | 1291.0511 | 15792.6722 | 23121.3189 |  |  | 1 | M2BR162 | 12 | 4 | 0.055838 | 0.00014622 | 6.3321e-05 | 9.2705e-05 |  |  | 0.0001293 | M2BR162 | 12 | 4 | 2.7692e-05 | 0.00010662 | 0 | 0.39401 | 5.1757e-06 | 0.00037436 | 8.55e-05 | 0 | 0.02442 | 0.0002658 | 0.42915 | 0.0081831 | 9.0354e-06 | M2BR162 | 12 | 4 | 17.5738 | 0.24638 | 0.43734 | 0.00015396 | 2.6767 | 1.0004 | 8.7469e-18 | 48.7815 | 341.8932 | 328.2405 | 0.031016 | 0.029754 | 6.8285 | 230.9765 | 0.029229 | 0.00050853
M2BR163 | 14 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR163 | 14 | 0.00027449 | 3.2918e-05 |  | AVE | # | 0.26704 | 0.00012932 | 0.99971 | LIN | # 1 | 0.00056736 | 1.2104e-05 | 0.06105 | LIN | # 10 | 0.044072 | 3.4836e-05 | 0.99713 | LIN | # | 0.78528 | 0.00021425 | 0.99969 | LIN | # | M2BR163 | 14 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 14 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 20 | 17 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR163 | 14 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR163 | 14 | 4 | 7.2449e-05 | 0.72157 | 0 | 0.043723 | 0.76085 | 332.08 | ± 8.02 | 97.2612 | 9.2332 | 0.029691 | 0.00061778 | M2BR163 | 14 | 4 | 603.5069 | 564.3052 | 10797.4674 | 10096.0599 |  |  | 1 | M2BR163 | 14 | 4 | 0.055893 | 0.00015613 | 9.2614e-05 | 8.6598e-05 |  |  | 0.00012149 | M2BR163 | 14 | 4 | 7.2449e-05 | 0.00019526 | 0 | 0.72157 | 1.3541e-05 | 0.00067028 | 0.00015658 | 0 | 0.043723 | 0.00048677 | 0.76085 | 0.021409 | 1.6178e-05 | M2BR163 | 14 | 4 | 17.4016 | 0.23021 | 0.78226 | 0.00022033 | 2.6779 | 1.0004 | 1.5646e-17 | 48.7815 | 326.5049 | 343.6539 | 0.029739 | 0.031 | 6.2574 | 215.3552 | 0.029055 | 0.0004742
M2BR164 | 17 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR164 | 17 | 0.00018562 | 1.3941e-05 |  | AVE | # 7 | 0.17452 | 7.9331e-05 | 0.99975 | LIN | # 1 | 0.00036285 | 3.0455e-05 |  | AVE | # 4 | 0.028515 | 2.4471e-05 | 0.99736 | LIN | # 1 6 | 0.51812 | 0.00015683 | 0.99965 | LIN | # 1 | M2BR164 | 17 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 17 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 20 | 48 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR164 | 17 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR164 | 17 | 4 | 5.0093e-05 | 0.47176 | 0 | 0.028283 | 0.50031 | 337.09 | ± 5.58 | 97.1244 | 5.9726 | 0.029376 | 0.00061193 | M2BR164 | 17 | 4 | 564.6014 | 341.6359 | 10283.0198 | 6222.1082 |  |  | 0.99999 | M2BR164 | 17 | 4 | 0.054906 | 0.00016158 | 9.7248e-05 | 5.8843e-05 |  |  | 0.00022988 | M2BR164 | 17 | 4 | 5.0093e-05 | 0.00012766 | 0 | 0.47176 | 9.3624e-06 | 0.00043357 | 0.00010237 | 0 | 0.028283 | 0.00031825 | 0.50031 | 0.014803 | 1.0465e-05 | M2BR164 | 17 | 4 | 17.6895 | 0.16048 | 0.51511 | 0.00016479 | 2.679 | 1.0004 | 1.0302e-17 | 53.9384 | 326.5049 | 343.6539 | 0.029739 | 0.031 | 6.5943 | 230.9832 | 0.028881 | 0.00050868
M2BR165 | 34 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 0.003 | 5e-05 | M2BR165 | 34 | 0.00085565 | 7.4717e-05 |  | AVE | # | 0.90475 | 0.00025218 | 0.99985 | LIN | # 1 | 0.0018879 | 1.2567e-05 | 0.50972 | LIN | # 2 7 | 0.14728 | 6.8868e-05 | 0.99871 | LIN | # 1 | 2.6236 | 0.00060975 | 0.99971 | LIN | # 1 | M2BR165 | 34 | HS4 | Plagioclase | Scottish Carboniferous | msp | 34 | 98.79 | 0.01 | 0.011614 | 0.2 | 0.997 | 0.1 | 1 | 2e-17 | 19 | 3 | 2001 | 21 | 16 | 1 | EK42 | S Carboniferous | M2BR165 | 34 | 295.5 | 0 | 0.1869 | 0 | 0.0006746 | 3.41 | 0.000217 | 10.6 | 0.0002706 | 1.29 | 0.00037 | 72.97 | 0.01533 | 0.39 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2BR165 | 34 | 4 | 0.00019383 | 2.4467 | 0 | 0.14612 | 2.5632 | 334.53 | ± 5.45 | 97.8122 | 30.8558 | 0.025679 | 0.00053316 | M2BR165 | 34 | 4 | 753.8245 | 596.2418 | 13519.4626 | 10693.25 |  |  | 1 | M2BR165 | 34 | 4 | 0.055758 | 0.0001351 | 7.3967e-05 | 5.8505e-05 |  |  | 0.00011423 | M2BR165 | 34 | 4 | 0.00019383 | 0.00066209 | 0 | 2.4467 | 3.6227e-05 | 0.00224 | 0.00053094 | 0 | 0.14612 | 0.0016506 | 2.5632 | 0.057278 | 5.4063e-05 | M2BR165 | 34 | 4 | 17.5425 | 0.15648 | 2.6205 | 0.00061306 | 2.68 | 1.0004 | 5.2411e-17 | 53.9384 | 340.1042 | 324.0544 | 0.030309 | 0.029074 | 7.8162 | 276.7957 | 0.028719 | 0.00060961
[146 empty] | 63.1716 | 340.1042 | 324.0544 | 0.030309 | 0.029074 | 9.8398 | 349.6704 | 0.02858 | 0.00077013
[146 empty] | 63.1716 | 331.5124 | 342.6697 | 0.028764 | 0.029988 | 12.5273 | 444.6411 | 0.028474 | 0.00097929
[88 empty] | S | 0.00089019 | 7.8462 | 0 | 0.47354 | 8.3121 | [28 empty] | S | 0.00089019 | 0.0021232 | 0 | 7.8462 | 0.00016638 | 0.0072594 | 0.0017026 | 0 | 0.47354 | 0.005293 | 8.3121 | 0.26305 | 0.00017521 | [10 empty] | 69.1442 | 331.5124 | 342.6697 | 0.028764 | 0.029988 | 15.6954 | 555.236 | 0.028407 | 0.0012228
[146 empty] | 69.1442 | 339.9814 | 329.0865 | 0.026212 | 0.025146 | 19.1283 | 673.9179 | 0.028384 | 0.0014842
[146 empty] | 100 | 339.9814 | 329.0865 | 0.026212 | 0.025146 | 22.5921 | 792.5988 | 0.028407 | 0.0017455
[122 empty] | S |  |  | 0.0030134 | 7.8462 |  |  |  | 0.0091284 |  | 0.47884 |  |  | 8.5753 | [15 empty] | 25.8506 | 903.191 | 0.028474 | 0.001989
[86 empty] | Information on Analysis |  |  |  | Results |  | 40(r)/39(k) | ± 2s | Age | ± 2s | MSWD | 39Ar(k) | K/Ca | ± 2s | Results |  |  | 40(a)/36(a) | ± 2s | 40(r)/39(k) | ± 2s | Age | ± 2s | MSWD | Results |  |  | 40(a)/36(a) | ± 2s | 40(r)/39(k) | ± 2s | Age | ± 2s | MSWD | [31 empty] | 28.6819 | 998.1577 | 0.028581 | 0.0021981
[94 empty] | (Ma) |  |  | (%,n) | [9 empty] | (Ma) | [9 empty] | (Ma) | [33 empty] | 30.8929 | 1071.0271 | 0.02872 | 0.0023585
[151 empty] | 32.333 | 1116.8333 | 0.028882 | 0.0024593
[86 empty] | Sample | HS4 |  |  | Weighted Plateau |  | 17.5718 | 0.087538 | 335.04 | ± 1.95 | 0.16422 | 99.5843 | 0.029215 | 0.0010664 | No Convergence |  |  | 302.6797 | 108.7749 | 17.5451 | 0.20365 | 334.58 | ± 3.75 | 0.23291 | Isochron |  |  | 307.5218 | 110.7435 | 17.5521 | 0.20017 | 334.70 | ± 3.69 | 0.17738 | [31 empty] | 32.9041 | 1132.4547 | 0.029056 | 0.0024936
[86 empty] | Material | Plagioclase | [5 empty] | 0.4982% |  | 0.5831% |  | 9 | [6 empty] | 35.94% |  | 1.161% |  | 1.121% | [5 empty] | 36.01% |  | 1.14% |  | 1.103%
[86 empty] | Location | Scottish Carboniferous |  |  | External Error |  |  |  |  | ± 6.18 |  |  |  |  | External Error | [7 empty] | ± 6.95 |  | External Error | [7 empty] | ± 6.92 | [32 empty] | 360.0893 | 6687.3346 | 0.053977 | 0.00018203
[86 empty] | Analyst | msp |  |  | Analytical Error |  |  |  |  | ± 1.52 |  |  |  |  | Analytical Error | [7 empty] | ± 3.54 |  | Analytical Error | [7 empty] | ± 3.48 | [32 empty] | 358.0861 | 6646.6934 | 0.053972 | 0.0001718
[151 empty] | 351.8438 | 6527.5591 | 0.053959 | 0.00016227
[151 empty] | 341.7878 | 6338.0505 | 0.053939 | 0.00015409
[86 empty] | Project | S Carboniferous |  |  | Total Fusion Age |  | 17.553 | 0.13583 | 334.72 | ± 2.66 |  | 10 | 0.029573 | 0.00025822 | [51 empty] | 328.6032 | 6091.0825 | 0.053912 | 0.0001478
[86 empty] | Irradiation | EK42 | [5 empty] | 0.7739% |  | 0.7951% |  |  |  |  | Statistics |  |  | F ratio | 2.0096 |  | Convergence | 1.6661e-05 |  |  | Statistics |  |  | F ratio | 2.0096 |  | Convergence | 4.668e-08 | [33 empty] | 313.1888 | 5803.4853 | 0.05388 | 0.00014385
[86 empty] | J-value | 0.011614 |  |  | External Error |  |  |  |  | ± 6.43 | [7 empty] | Error Magnification | 1 |  | Number of Iterations | 1000 | [5 empty] | Error Magnification | 1 |  | Number of Iterations | 4 | [33 empty] | 296.5948 | 5494.8584 | 0.053847 | 0.00014249
[86 empty] | Standard | 98.79 |  |  | Analytical Error |  |  |  |  | ± 2.36 | [7 empty] | n | 9 |  | Calculated Line | Weighted York-2 | [5 empty] | n | 9 |  | Calculated Line | Weighted York-2 | [33 empty] | 279.9522 | 5186.2341 | 0.053813 | 0.00014383
[151 empty] | 264.3952 | 4898.6447 | 0.053781 | 0.00014777
[151 empty] | 250.9838 | 4651.6886 | 0.053754 | 0.00015403
[151 empty] | 240.6322 | 4462.1959 | 0.053734 | 0.00016221
[151 empty] | 234.0457 | 4343.0801 | 0.053721 | 0.00017173
[151 empty] | 231.6732 | 4302.4586 | 0.053716 | 0.00018195
[151 empty] | 233.6763 | 4343.0997 | 0.053721 | 0.00019217
[151 empty] | 239.9186 | 4462.2339 | 0.053734 | 0.0002017
[151 empty] | 249.9747 | 4651.7423 | 0.053754 | 0.00020989
[151 empty] | 263.1592 | 4898.71 | 0.053781 | 0.00021617
[151 empty] | 278.5737 | 5186.3076 | 0.053813 | 0.00022012
[151 empty] | 295.1676 | 5494.9345 | 0.053847 | 0.00022148
[151 empty] | 311.8102 | 5803.5588 | 0.05388 | 0.00022014
[151 empty] | 327.3672 | 6091.1483 | 0.053912 | 0.00021621
[151 empty] | 340.7786 | 6338.1043 | 0.053939 | 0.00020994
[151 empty] | 351.1302 | 6527.597 | 0.053959 | 0.00020177
[151 empty] | 357.7167 | 6646.713 | 0.053972 | 0.00019225
[151 empty] | 360.0893 | 6687.3346 | 0.053977 | 0.00018203
[151 empty] | 1217.3841 | 21795.0153 | 0.055989 | 6.1643e-05
[151 empty] | 1207.338 | 21605.1969 | 0.055984 | 5.6167e-05
[151 empty] | 1176.7751 | 21048.7394 | 0.055971 | 5.1063e-05
[151 empty] | 1127.778 | 20163.5643 | 0.05595 | 4.668e-05
[151 empty] | 1063.686 | 19009.9954 | 0.055922 | 4.3315e-05
[151 empty] | 988.8666 | 17666.6451 | 0.05589 | 4.1199e-05
[151 empty] | 908.4189 | 16225.0621 | 0.055856 | 4.0475e-05
[151 empty] | 827.8251 | 14783.4872 | 0.055822 | 4.1193e-05
[151 empty] | 752.5777 | 13440.1618 | 0.05579 | 4.3304e-05
[151 empty] | 687.8044 | 12286.6292 | 0.055762 | 4.6665e-05
[151 empty] | 637.9196 | 11401.5034 | 0.055741 | 5.1045e-05
[151 empty] | 606.3228 | 10845.1031 | 0.055728 | 5.6146e-05
[151 empty] | 595.1674 | 10655.3461 | 0.055724 | 6.1622e-05
[151 empty] | 605.2134 | 10845.164 | 0.055728 | 6.7098e-05
[151 empty] | 635.7763 | 11401.6209 | 0.055741 | 7.2202e-05
[151 empty] | 684.7733 | 12286.7954 | 0.055762 | 7.6586e-05
[151 empty] | 748.8653 | 13440.3631 | 0.05579 | 7.995e-05
[151 empty] | 823.6847 | 14783.7149 | 0.055822 | 8.2066e-05
[151 empty] | 904.1325 | 16225.2978 | 0.055856 | 8.279e-05
[151 empty] | 984.7262 | 17666.8728 | 0.05589 | 8.2072e-05
[151 empty] | 1059.9738 | 19010.199 | 0.055922 | 7.9961e-05
[151 empty] | 1124.747 | 20163.7307 | 0.05595 | 7.6601e-05
[151 empty] | 1174.6318 | 21048.857 | 0.055971 | 7.2221e-05
[151 empty] | 1206.2286 | 21605.2578 | 0.055984 | 6.7119e-05
[151 empty] | 1217.3841 | 21795.0153 | 0.055989 | 6.1643e-05
[151 empty] | 1631.4191 | 29209.53 | 0.055996 | 8.0082e-05
[151 empty] | 1600.0651 | 28639.8486 | 0.055991 | 5.235e-05
[151 empty] | 1507.2147 | 26969.6787 | 0.055977 | 2.6506e-05
[151 empty] | 1359.1955 | 24312.839 | 0.055954 | 4.3122e-06
[151 empty] | 1166.0948 | 20850.3907 | 0.055924 | -1.272e-05
[151 empty] | 941.0719 | 16818.2898 | 0.055889 | -2.343e-05
[151 empty] | 699.4619 | 12491.3216 | 0.055852 | -2.7088e-05
[151 empty] | 457.7302 | 8164.36 | 0.055815 | -2.3444e-05
[151 empty] | 232.3503 | 4132.2819 | 0.055781 | -1.2747e-05
[151 empty] | 38.6812 | 669.8601 | 0.055751 | 4.2746e-06
[151 empty] | -110.0784 | -1986.9389 | 0.055728 | 2.646e-05
[151 empty] | -203.7911 | -3657.0621 | 0.055714 | 5.2299e-05
[151 empty] | -236.0703 | -4226.6936 | 0.055709 | 8.0028e-05
[151 empty] | -204.7165 | -3657.0138 | 0.055714 | 0.00010776
[151 empty] | -111.8662 | -1986.8455 | 0.055728 | 0.0001336
[151 empty] | 36.1529 | 669.9921 | 0.055751 | 0.0001558
[151 empty] | 229.2534 | 4132.4366 | 0.055781 | 0.00017283
[151 empty] | 454.2766 | 8164.5422 | 0.055815 | 0.00018354
[151 empty] | 695.8865 | 12491.5103 | 0.055852 | 0.0001872
[151 empty] | 937.6183 | 16818.472 | 0.055889 | 0.00018355
[151 empty] | 1162.9983 | 20850.5523 | 0.055924 | 0.00017286
[151 empty] | 1356.6673 | 24312.9717 | 0.055954 | 0.00015584
[151 empty] | 1505.427 | 26969.772 | 0.055977 | 0.00013365
[151 empty] | 1599.1397 | 28639.8969 | 0.055991 | 0.00010781
[151 empty] | 1631.4191 | 29209.53 | 0.055996 | 8.0082e-05
[151 empty] | 1002.1207 | 18163.6675 | 0.055173 | 0.00026965
[151 empty] | 983.7139 | 17824.3924 | 0.055211 | 0.00026428
[151 empty] | 929.1266 | 16829.7222 | 0.055246 | 0.0002492
[151 empty] | 842.0788 | 15247.4417 | 0.055276 | 0.00022545
[151 empty] | 728.5028 | 13185.3818 | 0.055299 | 0.00019463
[151 empty] | 596.1384 | 10784.0661 | 0.055314 | 0.00015885
[151 empty] | 454.0061 | 8207.1429 | 0.055318 | 0.00012055
[151 empty] | 311.7921 | 5630.224 | 0.055313 | 8.2341e-05
[151 empty] | 179.1879 | 3228.9232 | 0.055298 | 4.6822e-05
[151 empty] | 65.2302 | 1166.8813 | 0.055275 | 1.6415e-05
[151 empty] | -22.3147 | -415.3722 | 0.055244 | -6.8071e-06
[151 empty] | -77.481 | -1410.0113 | 0.055208 | -2.1262e-05
[151 empty] | -96.5092 | -1749.2532 | 0.05517 | -2.5964e-05
[151 empty] | -78.1024 | -1409.9791 | 0.055133 | -2.0593e-05
[151 empty] | -23.5152 | -415.3098 | 0.055097 | -5.5154e-06
[151 empty] | 63.5326 | 1166.9695 | 0.055067 | 1.8242e-05
[151 empty] | 177.1085 | 3229.0271 | 0.055044 | 4.9059e-05
[151 empty] | 309.4731 | 5630.3456 | 0.05503 | 8.4836e-05
[151 empty] | 451.6053 | 8207.2687 | 0.055025 | 0.00012314
[151 empty] | 593.8194 | 10784.1877 | 0.05503 | 0.00016135
[151 empty] | 726.4236 | 13185.4898 | 0.055045 | 0.00019687
[151 empty] | 840.3812 | 15247.5302 | 0.055069 | 0.00022727
[151 empty] | 927.9262 | 16829.7845 | 0.0551 | 0.0002505
[151 empty] | 983.0925 | 17824.4246 | 0.055135 | 0.00026495
[151 empty] | 1002.1207 | 18163.6675 | 0.055173 | 0.00026965
[151 empty] | 573.2847 | 10518.552 | 0.054641 | 0.00014292
[151 empty] | 566.9969 | 10398.5833 | 0.054636 | 0.00012431
[151 empty] | 548.0619 | 10046.8802 | 0.054622 | 0.00010697
[151 empty] | 517.7702 | 9487.4106 | 0.0546 | 9.2083e-05
[151 empty] | 478.1861 | 8758.3017 | 0.054571 | 8.0655e-05
[151 empty] | 432.0072 | 7909.2403 | 0.054538 | 7.3467e-05
[151 empty] | 382.3805 | 6998.0894 | 0.054502 | 7.1012e-05
[151 empty] | 332.6879 | 6086.942 | 0.054466 | 7.3455e-05
[151 empty] | 286.316 | 5237.8917 | 0.054433 | 8.063e-05
[151 empty] | 246.4249 | 4508.7985 | 0.054404 | 9.2049e-05
[151 empty] | 215.7331 | 3949.3505 | 0.054382 | 0.00010693
[151 empty] | 196.3323 | 3597.6725 | 0.054369 | 0.00012427
[151 empty] | 189.5444 | 3477.7307 | 0.054364 | 0.00014287
[151 empty] | 195.8323 | 3597.699 | 0.054369 | 0.00016148
[151 empty] | 214.7672 | 3949.4018 | 0.054382 | 0.00017882
[151 empty] | 245.0589 | 4508.871 | 0.054404 | 0.00019371
[151 empty] | 284.6429 | 5237.9791 | 0.054433 | 0.00020514
[151 empty] | 330.8219 | 6087.0415 | 0.054466 | 0.00021232
[151 empty] | 380.4486 | 6998.1923 | 0.054502 | 0.00021478
[151 empty] | 430.1412 | 7909.3397 | 0.054538 | 0.00021234
[151 empty] | 476.5131 | 8758.3905 | 0.054571 | 0.00020516
[151 empty] | 516.4042 | 9487.4832 | 0.0546 | 0.00019374
[151 empty] | 547.096 | 10046.9315 | 0.054622 | 0.00017886
[151 empty] | 566.4969 | 10398.6098 | 0.054636 | 0.00016152
[151 empty] | 573.2847 | 10518.552 | 0.054641 | 0.00014292
[151 empty] | 2172.881 | 38913.9911 | 0.055984 | 6.3341e-05
[151 empty] | 2129.4854 | 38126.1183 | 0.055979 | 3.9346e-05
[151 empty] | 2001.0643 | 35816.2587 | 0.055965 | 1.6986e-05
[151 empty] | 1796.3694 | 32141.8243 | 0.055941 | -2.2174e-06
[151 empty] | 1529.3504 | 27353.2245 | 0.055911 | -1.6954e-05
[151 empty] | 1218.2038 | 21776.7889 | 0.055876 | -2.622e-05
[151 empty] | 884.1343 | 15792.5482 | 0.055838 | -2.9384e-05
[151 empty] | 549.9078 | 9808.3159 | 0.0558 | -2.623e-05
[151 empty] | 238.3016 | 4231.9099 | 0.055765 | -1.6974e-05
[151 empty] | -29.4495 | -556.6562 | 0.055735 | -2.2457e-06
[151 empty] | -235.0981 | -4231.0383 | 0.055711 | 1.6951e-05
[151 empty] | -364.6297 | -6540.8381 | 0.055697 | 3.9307e-05
[151 empty] | -409.217 | -7328.6466 | 0.055692 | 6.33e-05
[151 empty] | -365.8216 | -6540.7762 | 0.055697 | 8.7295e-05
[151 empty] | -237.4006 | -4230.9187 | 0.055711 | 0.00010966
[151 empty] | -32.7058 | -556.4872 | 0.055735 | 0.00012886
[151 empty] | 234.3129 | 4232.1073 | 0.055765 | 0.00014359
[151 empty] | 545.4598 | 9808.5495 | 0.0558 | 0.00015286
[151 empty] | 879.5294 | 15792.79 | 0.055838 | 0.00015603
[151 empty] | 1213.7558 | 21777.0225 | 0.055876 | 0.00015287
[151 empty] | 1525.3623 | 27353.4316 | 0.055911 | 0.00014362
[151 empty] | 1793.1132 | 32141.9943 | 0.055941 | 0.00012889
[151 empty] | 1998.7618 | 35816.3782 | 0.055965 | 0.00010969
[151 empty] | 2128.2935 | 38126.1802 | 0.055979 | 8.7334e-05
[151 empty] | 2172.881 | 38913.9911 | 0.055984 | 6.3341e-05
[151 empty] | 1167.8096 | 20893.5272 | 0.05605 | 9.263e-05
[151 empty] | 1149.0164 | 20549.4882 | 0.056044 | 7.0216e-05
[151 empty] | 1093.0477 | 19540.8653 | 0.056029 | 4.9328e-05
[151 empty] | 1003.7175 | 17936.3941 | 0.056004 | 3.1391e-05
[151 empty] | 887.1138 | 15845.4178 | 0.055971 | 1.7626e-05
[151 empty] | 751.1826 | 13410.4306 | 0.055934 | 8.971e-06
[151 empty] | 605.1876 | 10797.3754 | 0.055893 | 6.0163e-06
[151 empty] | 459.0781 | 8184.3265 | 0.055853 | 8.9631e-06
[151 empty] | 322.8112 | 5749.3598 | 0.055815 | 1.7611e-05
[151 empty] | 205.6731 | 3658.4102 | 0.055783 | 3.1369e-05
[151 empty] | 115.6468 | 2053.9775 | 0.055758 | 4.9302e-05
[151 empty] | 58.8674 | 1045.399 | 0.055743 | 7.0186e-05
[151 empty] | 39.2042 | 701.4075 | 0.055737 | 9.2599e-05
[151 empty] | 57.9973 | 1045.4456 | 0.055743 | 0.00011501
[151 empty] | 113.966 | 2054.0676 | 0.055758 | 0.0001359
[151 empty] | 203.2961 | 3658.5375 | 0.055783 | 0.00015384
[151 empty] | 319.8997 | 5749.5115 | 0.055815 | 0.0001676
[151 empty] | 455.8311 | 8184.5015 | 0.055853 | 0.00017626
[151 empty] | 601.8261 | 10797.5566 | 0.055893 | 0.00017921
[151 empty] | 747.9356 | 13410.6057 | 0.055934 | 0.00017627
[151 empty] | 884.2025 | 15845.5737 | 0.055971 | 0.00016762
[151 empty] | 1001.3405 | 17936.5218 | 0.056004 | 0.00015386
[151 empty] | 1091.3669 | 19540.9553 | 0.056029 | 0.00013593
[151 empty] | 1148.1464 | 20549.5348 | 0.056044 | 0.00011504
[151 empty] | 1167.8096 | 20893.5272 | 0.05605 | 9.263e-05
[151 empty] | 906.2333 | 16505.1279 | 0.055068 | 9.7263e-05
[151 empty] | 895.0212 | 16293.0913 | 0.055062 | 8.2033e-05
[151 empty] | 861.2916 | 15671.4783 | 0.055046 | 6.784e-05
[151 empty] | 807.343 | 14682.6507 | 0.05502 | 5.565e-05
[151 empty] | 736.8521 | 13393.9962 | 0.054987 | 4.6296e-05
[151 empty] | 654.6224 | 11893.3328 | 0.054948 | 4.0414e-05
[151 empty] | 566.2581 | 10282.93 | 0.054906 | 3.8405e-05
[151 empty] | 477.7808 | 8672.5333 | 0.054864 | 4.0406e-05
[151 empty] | 395.2202 | 7171.8891 | 0.054825 | 4.628e-05
[151 empty] | 324.2026 | 5883.2616 | 0.054792 | 5.5628e-05
[151 empty] | 269.5679 | 4894.4714 | 0.054766 | 6.7813e-05
[151 empty] | 235.0391 | 4272.9018 | 0.05475 | 8.2003e-05
[151 empty] | 222.9695 | 4060.9116 | 0.054745 | 9.7232e-05
[151 empty] | 234.1816 | 4272.9476 | 0.05475 | 0.00011246
[151 empty] | 267.9112 | 4894.5599 | 0.054766 | 0.00012666
[151 empty] | 321.8597 | 5883.3868 | 0.054792 | 0.00013885
[151 empty] | 392.3506 | 7172.0399 | 0.054825 | 0.0001482
[151 empty] | 474.5803 | 8672.705 | 0.054864 | 0.00015408
[151 empty] | 562.9447 | 10283.1078 | 0.054906 | 0.00015609
[151 empty] | 651.422 | 11893.5046 | 0.054948 | 0.00015409
[151 empty] | 733.9826 | 13394.1495 | 0.054987 | 0.00014822
[151 empty] | 805.0001 | 14682.7762 | 0.05502 | 0.00013887
[151 empty] | 859.6349 | 15671.5669 | 0.055046 | 0.00012668
[151 empty] | 894.1637 | 16293.1371 | 0.055062 | 0.00011249
[151 empty] | 906.2333 | 16505.1279 | 0.055068 | 9.7263e-05
[151 empty] | 1350.0636 | 24212.7125 | 0.055894 | 7.3976e-05
[151 empty] | 1330.2185 | 23848.3228 | 0.055889 | 5.8833e-05
[151 empty] | 1271.0932 | 22780.0385 | 0.055875 | 4.4722e-05
[151 empty] | 1176.7168 | 21080.6611 | 0.055854 | 3.2604e-05
[151 empty] | 1053.5211 | 18866.0016 | 0.055826 | 2.3305e-05
[151 empty] | 909.9015 | 16286.9827 | 0.055793 | 1.7458e-05
[151 empty] | 755.6455 | 13519.3631 | 0.055758 | 1.5463e-05
[151 empty] | 601.2655 | 10751.7503 | 0.055724 | 1.7454e-05
[151 empty] | 457.2822 | 8172.7536 | 0.055691 | 2.3297e-05
[151 empty] | 333.5075 | 5958.123 | 0.055663 | 3.2593e-05
[151 empty] | 238.3769 | 4258.7872 | 0.055641 | 4.4708e-05
[151 empty] | 178.3732 | 3190.5509 | 0.055628 | 5.8817e-05
[151 empty] | 157.5855 | 2826.2126 | 0.055623 | 7.3959e-05
[151 empty] | 177.4305 | 3190.6013 | 0.055628 | 8.9102e-05
[151 empty] | 236.5558 | 4258.8846 | 0.055641 | 0.00010321
[151 empty] | 330.9321 | 5958.2607 | 0.055663 | 0.00011533
[151 empty] | 454.1276 | 8172.9178 | 0.055691 | 0.00012463
[151 empty] | 597.7474 | 10751.9397 | 0.055723 | 0.00013048
[151 empty] | 752.0034 | 13519.5591 | 0.055758 | 0.00013247
[151 empty] | 906.3834 | 16287.1721 | 0.055793 | 0.00013048
[151 empty] | 1050.3668 | 18866.1702 | 0.055826 | 0.00012464
[151 empty] | 1174.1414 | 21080.7992 | 0.055854 | 0.00011534
[151 empty] | 1269.272 | 22780.1359 | 0.055875 | 0.00010323
[151 empty] | 1329.2758 | 23848.3732 | 0.055889 | 8.9118e-05
[151 empty] | 1350.0636 | 24212.7125 | 0.055894 | 7.3976e-05

## Age Plateau
SC1F5061.AGE >>> HS4 >>> S Carboniferous
Ar-Ages in Ma
Weighted Plateau
335.04 ± 1.95
Total Fusion
334.72 ± 2.66
Normal Isochron
334.58 ± 3.75
Inverse Isochron
334.70 ± 3.69
MSWD
0.16
Sample Info
Plagioclase
Scottish Carboniferous
msp
EK42
0.011614 (J)

## K-Ca Plateau
SC1F5061.AGE >>> HS4 >>> S Carboniferous
Ar-Ages in Ma
Weighted Plateau
335.04 ± 1.95
Total Fusion
334.72 ± 2.66
Normal Isochron
334.58 ± 3.75
Inverse Isochron
334.70 ± 3.69
Sample Info
Plagioclase
Scottish Carboniferous
msp
EK42
0.011614 (J)

## Normal Isochron
SC1F5061.AGE >>> HS4 >>> S Carboniferous
Ar-Ages in Ma
Weighted Plateau
335.04 ± 1.95
Total Fusion
334.72 ± 2.66
Normal Isochron
334.58 ± 3.75
Inverse Isochron
334.70 ± 3.69
MSWD
0.23
Sample Info
Plagioclase
Scottish Carboniferous
msp
EK42
0.011614 (J)

## Inverse Isochron
SC1F5061.AGE >>> HS4 >>> S Carboniferous
Ar-Ages in Ma
Weighted Plateau
335.04 ± 1.95
Total Fusion
334.72 ± 2.66
Normal Isochron
334.58 ± 3.75
Inverse Isochron
334.70 ± 3.69
MSWD
0.18
Sample Info
Plagioclase
Scottish Carboniferous
msp
EK42
0.011614 (J)