## Tabelle1
| Recommended |  |  | Measured |  |  |  | X-ray Lines
|  |  | SD |  |  |  | LLD [ppm]
SiO₂ (wt%) | 72.3 | ± | 0.51 | 72.4 | ± | 0.5 | 94.3 | SiO₂ | Kα
TiO₂ (wt%) | 0.25 | ± | 0.03 | 0.2559 | ± | 0.01 | 10 | TiO₂ | Kα
Al₂O₃ (wt%) | 14.3 | ± | 0.41 | 14.11 | ± | 0.2 | 75.2 | Al₂O₃ | Kα
Fe₂O₃t (wt%) | 2 | ± | 0.1 | 1.972 | ± | 0.1 | 71.9 | Fe₂O₃t | Kβ
MgO (wt%) | 0.69 | ± | 0.07 | 0.7215 | ± | 0.05 | 66.6 | MgO | Kα
MnO (wt%) | 0.057 | ± | 0.007 | 0.05869 | ± | 0.005 | 3.9 | MnO | Kα
CaO (wt%) | 2.13 | ± | 0.08 | 2.15 | ± | 0.1 | 37.7 | CaO | Kα
Na₂O (wt%) | 3.39 | ± | 0.13 | 3.54 | ± | 0.1 | 43.2 | Na₂O | Kα
K₂O (wt%) | 3.96 | ± | 0.16 | 3.975 | ± | 0.05 | 28.2 | K₂O | Kα
P₂O₅ (wt%) | 0.083 | ± | 0.009 | 0.0967 | ± | 0.01 | 24.9 | P₂O₅ | Kα
H₂O+ (wt%) | 0.59 | ± | 0.13
Sum | 99.75 |  |  | 99.2798
Ba (ppm) | 470 | ± | 38 | 455.8 | ± | 10 | 16.5 | Ba | Lα
Ce (ppm) | 45 | ± | 5.1 | 45.6 | ± | 4 | 8.4 | Ce | Lβ
Co (ppm) | 5.9 | ± | 1.54 | 4.9 | ± | 1 | 2.2 | Co | Kα
Cr (ppm) | 17.6 | ± | 4.4 | 16.6 | ± | 1 | 3.7 | Cr | Kα
Cs (ppm) | 10.6 | ± | 0.65 | 11.3 | ± | 2 | 5 | Cs | Lα
Ga (ppm) | 16.5 | ± | 0.7 | 14.5 | ± | 1 | 1.1 | Ga | Lα
Gd (ppm) | 4.08 | ± | 0.63 | 5.6 | ± | 2 | 1.2 | Gd | Lα
La (ppm) | 21.3 | ± | 2.4 | 19.6 | ± | 2 | 6.2 | La | Lα
Nb (ppm) | 11.4 | ± | 0.98 | 12.5 | ± | 1 | 1.7 | Nb | Kα
Nd (ppm) | 20.4 | ± | 2.9 | 21.6 | ± | 2 | 5.1 | Nd | Lα
Ni (ppm) | 6.91 | ± | 1.9 | 11.8 | ± | 1 | 1.6 | Ni | Kα
Pb (ppm) | 26.4 | ± | 2.8 | 21.5 | ± | 3 | 6 | Pb | Lβ
Rb (ppm) | 178 | ± | 10 | 176.1 | ± | 1 | 2 | Rb | Kα
Sc (ppm) | 6.21 | ± | 0.49 | 6.2 | ± | 2 | 5.5 | Sc | Kα
Sn (ppm) | 4.47 | ± | 0.56 | 6.9 | ± | 2 | 4 | Sn | Kα
Sr (ppm) | 187 | ± | 12 | 177.6 | ± | 1 | 1.8 | Sr | Kα
Th (ppm) | 12.8 | ± | 1.5 | 12.2 | ± | 1 | 2.9 | Th | Lα
U (ppm) | 4.69 | ± | 1.09 | 5.2 | ± | 1 | 3.7 | U | Lα
V (ppm) | 22.7 | ± | 3.8 | 23.2 | ± | 2 | 6.5 | V | Kα
Y (ppm) | 32.1 | ± | 3.8 | 31.7 | ± | 1 | 3 | Y | Kα
Zn (ppm) | 36.5 | ± | 2.2 | 39.3 | ± | 1 | 1.2 | Zn | Kα
Zr (ppm) | 118 | ± | 13 | 118.5 | ± | 2 | 4.3 | Zr | Kβ
LLD = lower limit of detection